Obec Janov

Všeobecné záväzné naradenie

č. 03/2022

o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Janov

| Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci Janov dňa | 7.11.2022 |
| --- | --- |
| Návrh zvesený z úradnej tabule v obci Janov dňa | 23.112022 |
| Návrh zverejnený na internetovej stránke obce Janov dňa | 7.11.2022 |
| Návrh stiahnutý z internetovej stránky obce Janov dňa | 23.11.2022 |
| Vyvesené na úradnej tabuli v obci Janov | 25.11.2022 |
| Zverejnené na internetovej stránke obce Janov dňa | 25.11.2022 |
| Nadobúda účinnosť dňa | 1.1.2023 |

Obec  (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a a vyhláškou č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch, zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácií v znení neskorších predpisov

v y d á v a pre územie obce Janov toto

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 03/2022

o verejných vodovodoch, miestnom poplatku za odber vody a realizácií vodovodných prípojok na území obce Šarišské Sokolovce

Časť. I.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a povinnosti vlastníka, správcu verejného vodovodu a odberateľa pitnej vody.

- Orgány verejnej správy na úseku verejných vodovodov sú:

  - Ministerstvo

  - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

  - Krajské úrady

  - Okresné úrady

  - Vyššie územné celky

  - Obce

- Povinnosti obce:

Obec zabezpečuje:

- podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu

- Všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku

- ukladá pokuty (§ 39 zákona č. 442/2002 Z. z.)

Čl.  2

Rozvoj a prevádzkovanie verejného vodovodu

Verejný vodovod prevádzkuje obec za spolupráce   – združenia obcí  VODANAŠA

Adresa : Víťaz č. 40, 082 38

- , ktorý má odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie vodovodov.

- Verejným vodovodom je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou.

- Hromadným zásobovaním vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktoré priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3.

- Vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejného vodovodu je odber,  zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie a úprava pitnej vody.

Čl.  3

Vodovodné prípojky a odberatelia

- Vodovodná prípojka je úsek potrubia do miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla ak je osadené. Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, je súčasťou verejného vodovodu.

- Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu, a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby.

- Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie meradla na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu.

- Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebne úpravy na vodovodnej prípojke(vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).

- Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

- Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:

  - odstrániť na vlastné náklady pripojenie na verejnom vodovode spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,

  - zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,

  - zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

- Vlastník vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie, je povinný umožniť prístup hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu. Veliteľ zásahu je povinný dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky a vlastníkovi verejného vodovodu čas, miesto a množstvo odobranej vody.

Čl.  4

Verejné vodovody

- Verejné vodovody musia byť vybudované tak, aby bolo zabezpečované dostatočné množstvo pitnej vody pre verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre obyvateľov a iných odberateľov.

- Verejné vodovody musia byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, aby sa nezhoršila kvalita pitnej vody.

- Požiadavky na kvalitu pitnej vody:

  - surová voda je voda odobraná z povrchových alebo podzemných vodných zdrojom na účely úpravy na pitnú vodu,

  - surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou na miesto úpravy požiadavky na jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu,

  - vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru.

- Kvalita pitnej vody:

  - pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovený osobitným predpisom STN 75 7111 v súlade so zákonom 442/2002 Z. z.

  - vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odobranej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľom. Zistené výsledky odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia obyvateľov.

Časť. II

Čl.  5

Nútená správa

- Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia zvierat a ochrany životného prostredia, krajský úrad môže vyhlásiť nútenú správu, ak vlastník verejného vodovodu, ktorý je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody, túto povinnosť si neplní.

- Okresný úrad rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas nevyhnutnej potreby správu verejného vodovodu. Túto správu obstaráva prevádzkovateľ v rámci nútenej správy na náklady povinného vlastníka verejného vodovodu, za ktorého tieto povinnosti plní.

Čl.  6

Povinnosti a práva správcu

- Vlastník – správca verejného vodovodu je povinný zabezpečiť:

  - nepretržitú dodávku pitnej vody

  - aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10 zákona č. 442/2002 Z. z.

  - z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu a to aj za okolností prípadného zániku oprávnenia prevádzkovať verejný vodovod.

- Vlastník verejného vodovodu je ďalej povinný:

  - umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je pripojenie technicky možné,

  - uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod.

- Vlastník, správca verejného vodovodu:

  - je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastné náklady vykonal nevyhnutné opravy na vlastných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu, inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil

  - rozhoduje o mieste pripojenia vodovodnej prípojky a určuje technické podmienky,

  - má právo na úhradu za dodávku pitnej vody (ďalej len vodné).

Čl.  7

Pásma ochrany verejných vodovodov

- K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu.

- V pásme ochrany je zakázané:

  - vykonávať zemné práce, stavby, umiestniť konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

  - vysádzať trvalé porasty,

  - umiestňovať skládky,

  - vykonávať terénne úpravy,

- Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod:

  - žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom – správcom verejného vodovodu

  - vlastník – správca verejného vodovodu uzatvorí zmluvu ak:

    - žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené správcom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a

    - kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

- Dodávka vody z verejného vodovodu:

  - vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odobrať len na účely dohodnuté v zmluve o dávke vody,

  - dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody do vodovodnej prípojky, ak sa vlastník – správca verejného vodovodu nedohodnú inak,

  - vlastník – správca verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknutý nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti.

- Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu je:

  - odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou

  - odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla

  - odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva,

  - odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,

  - odber bez súhlasu správcu.

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu vlastníkovi – správcovi verejného vodovodu. Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka – správcu verejného vodovodu využívať dodanú vodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel.

- Ochrana verejných vodovodov:

  - každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod a nenarušil jeho prevádzku,

  - na zariadeniach verejného vodovodu nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka – správcu,

  - každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný dať všetko do pôvodného stavu na vlastné náklady,

  - vlastník – správca verejného vodovodu je povinný zabezpečiť objekty proti neoprávnenému vniknutiu nepovolaných osôb,

  - je zakázané pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom,

  - ten kto svojim počínaním spôsobí škodu na verejnom vodovode zaplatí sankciu vo výške 500,00 eur a všetky náklady spojené s opravou poškodeného vodovodu, ktorú môže vykonať len vlastník vodovodu.

Čl.  8

Poplatok za vodu (vodné)

- Konečný spotrebiteľ vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby z verejnému vodovodu.

- Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vlastníkovi (obci) verejného vodovodu vodné.

- Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby. V takom prípade sa vodné stanoví smernými číslami spotreby vody.

- Cenu za 1 m3 dodanej vody upravuje osobitný predpis. Cena je schválená úradom pre reguláciu sieťových odvetví a obecným zastupiteľstvom.

- Vodné pri požiarnom zásahu hradí hasičská jednotka podľa nahlásenia veliteľa zásahu.

- Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom:

  - meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník – správca verejného vodovodu svojim meradlom. Takto zistené množstvo dodanej vody je podkladom pre výpočet vodného.

  - opravu a údržbu meradla je povinný vykonať vlastník – správca meradla na vlastné náklady, ak sa zistí neoprávnený zásah do meradla alebo poškodenie meradla zavinené odberateľom, v tom prípade náhradu za škodu znáša odberateľ,

  - ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle má právo požiadať vlastník – správca verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania sa neodkladne písomne oznámi odberateľovi.

Čl.  9

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody

z verejného vodovou

- Vlastník – správca môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu:

  - z dôvodu mimoriadnej situácie,

  - pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,

  - pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

  - pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,

  - pri obmedzení zásobovania vodou,

  - ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,

  - pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody,

  - ak neumožní odberateľ vlastníkovi – správcovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke,

  - ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky

  - ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení na vodovodnej prípojke v lehote stanovenej správcom (nesmie byť kratšia ako 3 dni)

  - pri preukázaní neoprávneného odberu vody,

  - v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, po zaplatení všetkých záväzkov a poplatkov na vodnom bude takáto prípojka zapísaná do poradovníka na prideľovanie vodovodných prípojok.

- Vlastník – správca je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody a zabezpečiť náhradný zdroj vody pre odberateľov.

Čl. 10

Podmienky pripojenia a dodávky vody

z verejného vodovodu obce Janov

- Ak vybudovanie prípojky nebolo realizované v rámci výstavby vodovodu v obci, je možné zabezpečiť pripojenie na verejný vodovod iba v prípade, ak žiadateľ vybuduje prípojku na vlastné náklady v zmysle § 4 ods. (6) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe projektovej dokumentácie a podľa vopred dohodnutých podmienok schválených v konaní v súlade so Stavebným zákonom. Vlastníkom takto vybudovanej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastné náklady a je povinná vykonávať opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.

- Obec Janov bude vodovodné prípojky prideľovať podľa poradovníka v prípade ak žiadateľ spĺňa všetky technické podmienky a pri kolaudácií rodinných domov, ktorý je zostavený podľa dátumu evidovania žiadosti o vodovodnú prípojku na obecnom úrade v Janove.

- Zriadenie vodovodnej prípojky – navŕtavací pás so zemnou súpravou, guľový ventil, plomba – zátka. Vodomer bude osadený po podpísaní zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.

- Ak žiadateľ o vodovodnú prípojku ku dňu podania žiadosti o vodovodnú prípojku nebude mať vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom je povinný za zriadenie takejto prípojky zaplatiť poplatok vo výške 200,00 eur.

- Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu (§ 4 ods. (1) zákona). Pripojenie vodovodnej prípojky na rozvádzaciu vetvu musí realizovať odbornej spôsobilá osoba, za podmienok určených obcou. Obec určuje aj typ a druh použitých komponentov pripojenia (navŕtavací pás, zemná súprava). Ak o pripojenie na obecný verejný vodovod požiada žiadateľ, ktorý vlastní nehnuteľnosť v obci Janov, do ktorej nebola realizovaná vodovodná prípojka v rámci výstavby verejného obecného vodovodu, žiadateľ uhradí obci Janov pripojovací poplatok vo výške 200,00 eur, ktorý bude použitý na krytie finančných nákladov spojených s realizáciou predmetnej vodovodnej prípojky (posúdenie odbornej spôsobilou osobou obce, dodávka a montáž navŕtavacieho pásu, zemnej súpravy, a plomby na guľovom ventile). Pripojovací poplatok nie je určený na krytie nákladov za zemné práce, dodávku a montáž ostatných súčastí vodovodnej prípojky. Tieto náklady hradí žiadateľ o pripojenie samostatne.

- Vodomernú šachtu si zriaďuje odberateľ na vlastné náklady, pričom je ďalej povinný starať sa o jej nezávadný stav počas celej prevádzky, chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane plomby. Odberateľ je povinný zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho kontroly, odčítavania stavu a výmeny a tiež zabezpečiť, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený. Osadenie vodomeru musí byť zabezpečené tak, aby mohla byť vykonaná kontrola jeho funkčnosti, ako aj výmena prevádzkovateľom verejného vodovodu. Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je vodomerná šachta schválená prevádzkovateľom.
Vodomerná šachta má byť v zmysle príslušných právnych predpisov vybudovaná na pozemku odberateľa a to 1 meter za hranicou pozemku. Ak šachtu nie je možné vzhľadom k existujúcim situačným podmienkam vybudovať v zmysle uvedených pravidiel, môže obec výnimočne odsúhlasiť iné umiestnenie vodomernej šachty.

- Ak je prípojka vybudovaná, pripojenie na verejný vodovod, dodanie a montáž vodomeru a jeho príslušenstva (ventily, spätnú klapku) realizuje prevádzkovateľ na základe žiadosti o pripojenie doručenej na Obecný úrad v Janove po uzavretí zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu. Uzatvorenie zmluvy o  dodávke pitnej vody z verejného vodovodu je možné najskôr v deň podania žiadosti o kolaudáciu rodinného domu a zaplatení poplatku 200,00 eur.

- V prípade, že v nehnuteľnosti je využívaná aj voda z iného (napr. vlastného) zdroja, či už ako pitná, prípadne úžitková, je nutné zabezpečiť oddelenú inštaláciu rozvodov tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja, ako to ustanovuje § 4 ods. (7) písm. b) a § 27 ods. (7) zákona.

- Žiadateľ o pripojenie musí umožniť zástupcovi prevádzkovateľa skontrolovať, či v žiadnom prípade nemôže dôjsť k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja. V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, nie je možné pripojenie na verejný vodovod realizovať.

- Po montáži vodomeru odberateľ potvrdí prevzatie vodomeru v preberacom protokole (montážnom liste). Vodomer je majetkom prevádzkovateľa verejného vodovodu. Prípadné škody na vodomere hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie vodomera. Prepojenie od namontovaného vodomeru na vnútorný rozvod vody v nehnuteľnosti realizuje odberateľ na vlastné náklady. V prípade, že je zriadená „podvojná“ vodovodná prípojka pre viac nehnuteľností, prípadne časť potrubia je umiestnená na cudzom pozemku, odporúča sa zriadenie vecného bremena zaevidovaného katastrom nehnuteľností. Ak následkom majetkovo-právneho sporu nebude môcť prevádzkovateľ zabezpečiť dodávku vody do nehnuteľnosti, bude táto skutočnosť považovaná za prekážku spôsobenú odberateľom.

- Odberateľ, s ktorým bola uzavretá zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu a ktorý má vodovodný systém v nehnuteľnosti pripravený k dodávke vody, oznámi svoj záujem o otvorenie prípojky na obecnom úrade. Oznámenie a termín otvorenia prípojky je možné urobiť akýmkoľvek z uvedených spôsobov:

- osobne na obecnom úrade

- telefonicky na tel. čísle 0905 76 58 28

- e-mailom na adresu janov@onlinenet.sk

- písomne na adresu Obecný úrad Janov, Janov 1, 082 42.

- Otvorenie prípojky na základe požiadavky zabezpečí zástupca prevádzkovateľa.
Je neprípustné, aby si prípojku otvoril odberateľ sám bez prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa !!! Spustenie dodávky vody z verejného vodovodu inou osobou ako zástupcom prevádzkovateľa sa považuje za neoprávnený odber vody, na ktorý sa vzťahuje možnosť zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 eur, ako aj ďalšie sankčné oprávnenia prevádzkovateľa. K vpusteniu vody do nehnuteľnosti pristúpi prevádzkovateľ až vtedy, keď odberateľ zabezpečí prepojenie od vodomeru na vnútorný rozvod v nehnuteľnosti a po kontrole, že prepojením nedôjde k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z vlastného zdroja. Po vpustení vody do prípojky je nutné odpustiť dostatočné množstvo vody z prípojky, aby bolo zabezpečené jej prepláchnutie.

- Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu sa v zmysle zákona považuje:
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s touto zmluvou,
b) odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

- Kto neoprávnene odoberá vody z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi.

- Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody a zistenia technického stavu prípojky, v zmysle § 17 ods. (4) zákona.

Čl. 11

Realizácia vodovodnej prípojky

- Realizácia vodovodnej prípojky pozostáva z:

- obhliadky miesta realizácie, za účelom zistenia splnenia technických podmienok realizácie,

- dodávky a pripojenia na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzatváracou armatúrou, zemnej súpravy na ovládanie uzáveru, liatinového poklopu. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom / navŕtavací pás s uzatváracou armatúrou / je podľa zákona č. 442/2002 Z. z.§ 4 ods.1 súčasťou verejného vodovodu. Navŕtavací pás s uzatváracou armatúrou, zemná súprava a liatinový poklop je vlastníctvom obce Janov,

- dodávky a montáže podľa zákona č. 442/2002 Z. z. § 4 ods.6 v tomto členení: spojky, guľový ventil bez odvodnenia, redukcia, nadstavec, spätný ventil, guľový ventil s odvodnením, šrúbenie, nadstavec, mechanické tvarovky potrebné pre montáž a prepojenie na domáci rozvod /ak je k dispozícii/ v súlade s kladačským plánom, ktorý je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia - príloha č.1,

- dodávky, montáže a zaplombovanie vodomeru. Vodomer a plomba vodomeru sa stáva súčasťou verejného vodovodu a je vlastníctvom obce Janov,

- prepláchnutia, odvzdušnenia, tlakovania na prevádzkový tlak, kontroly spojov potrubia a tvaroviek.

Čl.12

Fakturácia vodovodnej prípojky

- Fakturácia vodovodnej prípojky sa vykonáva v zmysle:

- žiadateľ hradí dodávku, montáž materiálu a realizáciu prác, ktoré sú uvedené v §2 písm. c) a e),

- žiadateľ hradí dopravné v zmysle kalkulovanej ceny pre použitý dopravný prostriedok na základe skutočne najazdených kilometrov za cestu k objednávateľovi a späť,

- obec  Janov hradí dodávku, montáž a realizáciu prác, ktoré sú uvedené v §2 písm. b) a d),

- každú obhliadku hradí žiadateľ. Za obhliadku bude žiadateľ fakturované dopravné v zmysle sumy fakturovanej montážnou firmou.

- žiadateľ hradí všetky zemné práce spojené s realizáciou vodovodnej prípojky

- Materiál, montážne práce a dopravné bude fakturované podľa skutočne použitého množstva materiálu v cenách fakturovaných montážnou firmou.

- Po ukončení montáže vodovodnej prípojky montážna firma vyhotoví montážny list

( dodací list) podpísaný objednávateľom, ktorý je súčasťou faktúry. Montážny list , z ktorého 1 kópiu si ponechá objednávateľ obsahuje zoznam a množstvo použitého materiálu, vykonaných prác a počet najazdených kilometrov.

Časť. III

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

- Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje na zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácií.

- Vlastník – správca je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu s fyzickými a právnickými osobami podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

- Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2022 a nadobúda účinnosť dňom 10.12.2022.

František Harčár

starosta obce

Prílohy k VZN č. 03/2022- Realizácia vodovodnej prípojky z verejného vodovodu obce Janov

Príloha č. 1

# Text boxes

Prepojenie na jestv. vodovod DN 110

Navrtávací pás DN 110/2“ s ventilom

+ Zemná súprava ventilová

+ Poklop

Spojka priama 32/1“

Spojka priama 32/1“

Guľový ventil FF 1“

Vsuvka 1“

Filter 1“

Redukcia 1“/3/4“

Vodomer MN Qn-2,5

Redukcia 1“/3/4“

Spätná klapka 1“ York

Vsuvka 1“

Priamy ventil s odvodnením

Spojka priama 32/1“